## PLANILHA DE CALCULO
PLANILHA DE CÁLCULO PARA TUBULAÇÕES DE AGUA FRIA
COLUNA | TRECHO |  | PESOS |  | VAZÃO | DIAMETRO |  | AREA | VELOCIDADE | COMPRIMENTOS |  |  | PRESSÃO DISPONIVEL | J |  |  |  | PERDA DE CARGA |  | ∆H (AO PROXIMO PONTO) | PRESSÃO JUSANTE |  |  | PVC SOLDAVEL TIGRE | AREA mm²
|  |  | UNIT. | ACUM. |  | CALCULADO | COMERCIAL |  |  | REAL | EQUIVALENTE | TOTAL |  |  | Q 1,75 | D | D -475 | UNIT. (J) | TOTAL |  |  |  |  | 20 mm | 0.00022698
1 | A | B | 1.2 | 7 | 0.8 | 18.4264 | 20 mm | 0.00022698 | 3.53 | 2 | 3 | 5 | 9 | 869000 | 0.67672 | 17 | 1.4301e-06 | 0.841 | 4.205 | 3 | 4.795 | 0.0032 | 9.4248 | 25 mm | 0.00036644
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248 | 32 mm | 0.00060699
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248 | 40 mm | 0.00097314
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248 | 50 mm | 0.0015205
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248 | 60 mm | 0.0022396
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
|  |  |  | 5.8 | 0.73 | 17.6018 | 20 mm | 0.00022698 | 3.22 |  |  | 0 | 7.795 | 869000 | 0.57652 | 17 | 1.4301e-06 | 0.71648 | 0 |  | 7.795 | 0.00292 | 9.4248
Note on H15: CLIQUE PARA SELECIONAR O Ø DA TUBULAÇÃO DE ACORDO COM O VALOR "CALCULADO" DA CÉLULA A ESQUERDA

## PERDA DE CARGA EM CONEXÕES
PERDA DE CARGA EQUIVALENTE EM CONEXÕES (TUBO LISO)
DIÂMETRO NOMINAL (mm) | TIPO DE CONEXÃO
| COTOVELO 90° | QUANT. |  | COTOVELO 45° | QUANT. |  | CURVA 90° | QUANT. |  | CURVA 45° | QUANT. |  | TÊ DE PASSAGEM DIRETA | QUANT. |  | TÊ DE PASSAGEM LATERAL | QUANT.
15 | 1.1 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 2.3 |  | 0
20 | 1.2 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 2.4 |  | 0
25 | 1.5 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.4 |  | 0 | 0.9 |  | 0 | 3.1 |  | 0
32 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 1.5 |  | 0 | 4.6 |  | 0
40 | 3.2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 2.2 |  | 0 | 7.3 |  | 0
50 | 3.4 |  | 0 | 1.3 |  | 0 | 1.3 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 2.3 |  | 0 | 7.6 |  | 0
65 | 3.7 |  | 0 | 1.7 |  | 0 | 1.4 |  | 0 | 0.8 |  | 0 | 2.4 |  | 0 | 7.8 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| SOMATÓRIO DA PERDA DE CARGA EQUIVALENTE | [5 empty] | 0 |  |  |  | M
Note on C10: SOMENTE DIGITE A QUANTIDADE PARA FAZER O SOMATORIO

## PESOS RELATIVOS
PESOS RELATIVOS NOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO
APARELHO | PEÇA DE UTILIZAÇÃO | PESO RELATIVO | QUANT.
BACIA SANITARIA | CAIXA DE DESCARGA | 0.3 |  | 0
| VALVULA DE DESCARGA | 32 |  | 0
BANHEIRA | MISTURADOR (AGUA FRIA) | 1 |  | 0
BEBEDOURO | REGISTRO DE PRESSÃO | 0.1 |  | 0
BIDÊ | MISTURADOR (AGUA FRIA) | 0.1 |  | 0
CHUVEIRO OU DUCHA | MISTURADOR (AGUA FRIA) | 0.4 |  | 0
CHUVEIRA ELETRICO | REGISTRO DE PRESSÃO | 0.1 |  | 0 | SOMATORIO DOS PESOS | 0
LAVADORA DE PRATOS OU DE ROUPAS | REGISTRO DE PRESSÃO | 1 |  | 0
LAVATORIO | TORNEIRA OU MISTURADOR (ÁGUA FRIA) | 0.3 |  | 0
MICTORIO CERAMICO | COM SIFÃO INTEGRADO | 2.8 |  | 0
| SEM SIFÃO INTEGRADO | 0.3 |  | 0
MICTORIO TIPO CALHA | CAIXA DE DESCARGA OU REGISTRO DE PRESSÃO | 0.3 |  | 0
PIA | TORNEIRA OU MISTURADOR (ÁGUA FRIA) | 0.7 |  | 0
| TORNEIRA ELETRICA | 0.1 |  | 0
TANQUE | TORNEIRA | 0.7 |  | 0
TORNEIRA DE JARDIM OU LAVAGEM EM GERAL | TORNEIRA | 0.4 |  | 0
Note on D3: SOMENTE DIGITE A QUANTIDADE PARA FAZER O SOMATORIO